淮安市城镇燃气管理办法

（草案）

第一章 总  则

第一条【目的依据】 为了加强城镇燃气管理，保障公众生命、财产安全和公共安全，维护用户和燃气经营者的合法权益，促进燃气事业健康有序发展，根据《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《江苏省燃气管理条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】 本市行政区域内城镇燃气的规划与建设、燃气设施保护、燃气经营与使用以及相关监督管理活动，适用本办法。

本办法所称城镇燃气，是指从本市城镇气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合国家燃气质量要求的可燃气体。包括天然气（含煤层气）、液化石油气和人工煤气等。

天然气、液化石油气的生产和进口，城市天然气门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，燃气的槽车（船舶）运输和港口装卸，沼气、秸秆气的生产和使用，不适用本办法。

第三条【适用原则】 城镇燃气工作应当遵循统筹规划、规范运营、安全使用、节能环保的原则。

第四条【政府职责】 市、县（区）人民政府应当加强城镇燃气管理工作的领导，将城镇燃气工作纳入国民经济和社会发展规划，根据城镇燃气工作特点，明确城镇燃气行政审批部门、行业主管部门及行政处罚实施部门的职责分工，建立联席会议制度和部门协同监督管理机制，加强对相关部门履行燃气管理职责的监督检查。

开发区、工业园区、生态文旅区等应当明确负责城镇燃气工作的有关工作机构及其职责，按照职责做好管理区域内城镇燃气的监督管理工作。

乡镇人民政府、街道办事处应当做好本区域内的城镇燃气管理工作，将燃气安全工作纳入网格化管理，监督检查本区域内燃气安全生产状况。

第五条【燃气安全生产】本市城镇燃气安全工作实行属地管理原则，县（区）人民政府（管委会、管理办）应当加强对城镇燃气安全生产工作的领导，建立健全城镇燃气安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行城镇燃气安全生产监督管理职责，及时协调、解决城镇燃气安全生产监督管理中存在的重大问题。

城镇燃气经营者、用户应当按照安全生产法律、法规和标准，落实安全生产主体责任。

第六条【燃气宣传】 市、县（区）人民政府以及有关部门、燃气经营者应当加强燃气相关法律法规和安全知识的宣传和普及工作。

广播、电视、报刊、互联网等媒体应当开展燃气使用安全公益性宣传。

中小学校应当组织开展燃气使用安全常识教育。

第二章 组织实施

第七条【燃气主管部门职责】 市、县（区）人民政府确定的城镇燃气主管部门（以下简称燃气主管部门）履行以下职责：

（一）按照规定编制燃气发展规划并组织实施；

（二）建立健全燃气安全监督管理制度，会同有关部门制定城镇燃气安全事故应急预案；

（三）燃气经营者的供气安全、经营服务实施监管管理

（四）协调处置燃气经营服务方面投诉；

（五）宣传燃气法律、法规和安全知识。

第八条【公安机关职责】 公安机关履行下列职责：

（一）燃气生产、供应、使用等场所的公共安全和反恐怖防范监督管理；依法查处非法存储、销售、运输、处置（倾倒残液）、盗用燃气，破坏燃气设施、为非法经营者提供场所、倒卖报废气瓶、私拆改燃气管道设施等危害公共安全的违法犯罪行为；

（二）负责燃气配送车辆的监督管理；

（三）协助燃气执法人员进行执法，对以暴力威胁、阻碍国家机关工作人员执行公务的，依法严厉打击。

第九条【市场监督管理部门职责】市场监督管理部门履行下列职责：

（一）负责对压力容器、压力管道、气瓶等特种设备的监督管理；

（二）负责燃气、燃气燃烧器具以及燃气配件等质量的监督管理；

（三）负责城镇燃气合同的监督管理，处理合同欺诈等用户投诉工作；

（四）负责城镇燃气行业反垄断和不正当经营的监督管理；

（五）依法查处充装非自有气瓶、超期未检气瓶、非法改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶和无信息标识气瓶；

（六）依法查处供应不合格燃气、销售燃气燃烧器具和燃气配件的行为；

（七）及时处置不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备。

第十条【商务主管部门职责】 商务部门履行下列职责：

（一）按照“三管三必须”要求开展餐饮场所燃气安全使用的监督管理，督促餐饮场所开展燃气使用安全自查工作，落实安全生产主体责任和防范措施；

（二）建立健全使用燃气的餐饮用户清单；

（三）督促餐饮企业与合法燃气经营者签订安全供用气合同，并接受安全用气检查指导；

第十一条【消防救援机构职责】 消防救援机构履行下列职责：

（一）负责对燃气储存、经营、使用等场所实施消防监督管理，

（二）依法查处燃气储存、经营、使用等场所违反消防有关法律法规和消防技术标准、管理规定的行为。

第十二条【其他部门职责】 应急管理部门负责对燃气经营和使用实施安全综合监管，指导协调、监督检查有关部门和地区燃气安全生产工作。

交通运输部门负责燃气运输管理，依法查处违反危险货物运输管理规定的行为。

燃气行政处罚实施部门依法查处无证经营燃气、向无证经营单位转供燃气等燃气类违法行为。

燃气审批部门负责依法进行燃气类事项的行政许可。

发展和改革、教育、财政、自然资源和规划、城市管理、卫生健康、文化广电和旅游等其他部门按照各自职责做好燃气管理相关工作。

各部门除了本办法规定的职责外，还应当履行法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 规划建设

第十三条【燃气发展规划】 市、县（区）燃气主管部门应当会同有关部门按照法律、法规和有关规定，编制本行政区域内城镇燃气发展规划，报本级人民政府批准后实施，并报上一级燃气主管部门备案。

城镇燃气发展规划的内容应当包括：燃气气源、燃气种类、燃气供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序、燃气设施建设用地、燃气设施保护范围、燃气供应保障措施和安全保障措施等。

第十四条【燃气工程建设程序】 燃气工程应当符合城镇燃气发展规划，遵循工程建设基本程序，纳入建设工程质量安全监管体系。

第十五条【三同时】 城市新区开发、旧区改造工程，新建、扩建、改建道路、桥梁等市政工程和房屋建设工程，按照城镇燃气发展规划需要配套建设燃气设施的，燃气设施应当与主体工程同步设计、同步施工、同步竣工验收。

第十六条【燃气工程建设验收】 燃气工程竣工后，建设单位应当依法组织工程竣工验收、备案，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收情况报所在地燃气主管部门备案。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

第十七条【鼓励管道燃气使用】 市、县（区）人民政府应当根据安全生产工作要求，制定政策措施，推进瓶装燃气改用管道燃气工作。

管道燃气管网覆盖区域内新增瓶装燃气供应许可的，燃气经营者应当对必要性进行说明。

第十八条【道路恢复】老旧燃气管网改造、应急抢修抢险和“瓶改管”等社会公益性工程，涉及道路挖掘费用等的，按照道路恢复成本收取。

第四章 经营服务

第十九条【燃气经营许可】 燃气经营包括管道燃气经营、瓶装燃气经营和车用燃气经营。管道燃气实行特许经营制度，瓶装燃气和车用燃气实行经营许可证制度。燃气经营者不得超过许可事项规定的范围从事经营活动。

管道燃气经营者的燃气经营许可证，由依法签订特许经营协议的同级燃气审批部门核发。

瓶装燃气和车用燃气经营者的燃气经营许可证由燃气设施所在地的县（区）燃气审批部门核发。燃气经营许可证应当明确燃气经营者的名称、经营类别、经营区域、供应方式和有效期等。

第二十条【燃气跨区经营】 燃气经营者跨县（区）经营的，燃气经营者应当向原批准的燃气审批部门申请变更登记。燃气审批部门在办理变更登记时，应当征求所涉及区域燃气监管部门意见，涉及区域的燃气监管部门分别对企业的经营行为进行监管。

第二十一条【标签】 瓶装燃气经营者应当对气瓶充装、检验、运输、储存、配送、使用等环节进行全过程管理，通过标签对气瓶进行识别和追溯。

瓶装燃气经营者、检验机构、运输单位和用户不得擅自更改、故意损坏气瓶标签。

瓶装燃气经营者对于经营范围内用户自有气瓶可以按照使用年限协商置换成瓶装燃气经营者自有气瓶后进行服务，并协商收取钢瓶押金。

第二十二条【用户服务系统】 瓶装燃气经营者应当按照规定建立瓶装燃气用户服务信息系统，进行实名制销售，完整记录用户持有的气瓶数量、检验周期、报废期限、配送情况和入户安检等信息，实现供气溯源管理。

第二十三条【配送规定】 瓶装燃气经营者应当加强对瓶装燃气送气服务人员、车辆的管理，配备符合安全运输要求的车辆配送瓶装燃气并执行省、市有关配送管理规定。

第二十四条【燃气价格管理】 燃气经营者应当依照价格管理的有关规定，将燃气价格、服务项目、收费标准、服务规范等书面告知燃气用户。

第二十五条【企业主体责任】 燃气经营者应当强化和落实本单位燃气安全工作主体责任，加强从业人员燃气安全意识的培养和法律、法规的教育培训考核。主要负责人对本单位燃气安全工作全面负责。

燃气经营者应当根据生产规模购买安全生产责任保险。

第五章  燃气使用

第二十六条【合格产品】 在本市生产、销售的燃气燃烧器具和燃气配件应当符合国家有关标准和规定。

禁止销售无安全保护装置的燃气灶、燃气热水器等燃气燃烧器具。

第二十七条【用户安全用气责任】燃气用户是燃气使用的主要责任人，应当遵守用气规范，在具备安全条件的场所，使用合格的燃气燃烧器具、气瓶以及燃气配件，向具有燃气经营许可证的燃气经营者购买燃气，自觉接受入户安检，并及时整改安全隐患。

用户向无燃气经营许可证的燃气经营者购买燃气、未及时整改安全隐患、使用不合格燃气燃烧器具、气瓶以及燃气配件等用户原因引发安全事故的，由用户承担相应的法律责任。

第二十八条【签订供用气合同】 燃气用户应当与燃气经营者签订供用气协议，并按照协议的约定履行各自的权利和义务。

第二十九条【瓶装燃气用户】  居民用户应当凭本人身份证购买瓶装燃气，提供使用地址和联系方式等信息。

单位用户应当凭单位营业执照、登记证书等有效证件购买瓶装燃气，提供使用地址和联系方式等信息。

单位燃气用户的主要负责人对本单位燃气使用全面负责，应当落实燃气安全生产责任制，定期维护保养灶、管、阀和有关安全附件，加强对操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训，保障安全生产资金投入。

第三十条【出租房燃气义务】 房屋出租人向承租人提供的燃气设施和燃气燃烧器具应当完好并符合安全使用要求。

房屋出租人承担燃气设施、燃气燃烧器具以及燃气配件的维护、维修和更新改造责任，承租人承担日常燃气使用安全责任，房屋租赁合同另有约定的除外。

第三十一条【燃气安全装置】 新建居住小区应当安装燃气泄漏报警和紧急连锁切断装置，鼓励既有居住小区管道燃气用户补装，推广使用具有以上功能的复合型燃气智能表；鼓励液化气居民用户安装燃气泄漏报警和紧急连锁切断装置。

燃气泄漏报警和紧急连锁切断装置等的维护和更新，质保期内由安装单位负责，质保期外由用户负责。

第三十二条【投保保险】 鼓励燃气用户投保燃气意外保险。

第六章  安全管理

第三十三条【一般义务】 任何单位和个人不得为无证经营者提供燃气经营生产经营场所和运输、保管、仓储等条件。

第三十四条【视频监控】 纳入防范恐怖袭击重点目标范围内的充装站、供应站等城镇燃气生产经营设施，燃气经营者应当建立公共安全视频图像信息系统，视频应该做到场站全覆盖，无死角。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。

第三十五条【初次使用】 燃气用户初次使用燃气的，燃气经营者应当核实用户信息，协助用户确认燃气使用场所的安全条件。对不提供用户真实信息、不具备安全使用条件，且不按照要求改正的用户，燃气经营者有权拒绝为其提供服务。

第三十六条【安全检查】 燃气经营者应当按照有关法律法规的规定，免费进行用户燃气设施安全检查，并将检查结果、整改要求书面告知用户。

用户无理由拒绝安全检查、整改的，燃气经营者可以按照合同约定暂停供气。

第三十七条【配合义务】 燃气用户和物业服务企业应当配合燃气经营者对燃气设施的安全检查以及抢修、维修、抄表等工作。对不能提供有效证件的燃气服务人员、车辆等，物业服务企业有权阻止其进入物业管理区域。

第三十八条【事故隐患报告】 燃气经营者应当设置并公布抢险抢修电话，设立专门岗位每天24小时值班。

任何单位和个人发现燃气事故或者燃气安全事故隐患等情况，应当立即告知燃气经营者，或者向燃气、公安、应急管理等部门报告。

燃气经营者或者有关部门接到事故或者事故隐患报告后，应当立即处理，不得推诿。

第三十九条【燃气设施范围内施工】 燃气设施范围内工程施工应当按照法律、法规、规章的规定，保障燃气设施安全，签订保护协议，落实保护措施。地下燃气设施位置不明的，应当采取人工深挖措施。

第四十条【费用承担】 因工程建设损坏燃气设施的，施工单位应当立即停止施工，采取应急保护措施，及时通知有关单位抢修，并由施工单位承担有关损失和抢修费用。

第四十一条【应急预案】 市、县（区）燃气主管部门应当会同有关部门制定本行政区域内燃气事故应急预案，明确应急机构的组成、职责、应急行动方案等内容，报同级人民政府批准。

燃气经营者应当制定本单位燃气生产安全事故应急预案，成立事故抢险抢修队伍，配备专业防护用品、消防器材、车辆、通讯设备等抢修设备和器材，并定期组织演练。

第七章  监督检查

第四十二条【监督检查】 燃气、公安、城市管理、应急管理、交通运输、市场监管等部门应当按照各自职责，对燃气经营者的经营行为实施监督检查。燃气经营者应当予以配合，如实反映情况，提供必要的资料，不得隐瞒、拒绝或者阻挠工作人员的监督检查。

教育、民政、工业和信息化、商务、卫生健康、文化广电和旅游、体育等行业主管部门应当按照“三管三必须”的要求，督促指导本行业单位履行安全生产主体责任，加强燃气使用安全管理。

第四十三条【燃气执法及移送】 燃气管理部门和有关部门在监督管理中发现的问题不属于本部门职责范围的，应当及时移送并形成记录备查。

接受移送的部门应当自接受移送之日起5日内，对所移送的案件进行调查，决定是否立案，并告知移送部门。对决定不予立案的，应制作不立案通知书，写明不予立案的原因和法律法规及政策依据，在做出不予立案决定5日内送达移送部门。

第四十四条【智慧燃气监管平台】 探索建立全方位智慧化燃气监管平台，将各行业管理部门、基层政府组织等纳入其中，利用大数据和互联网进一步强化燃气安全管理。

第四十五条【信用管理】 燃气主管部门和有关部门应当建立健全信用管理制度，依法及时向社会公布燃气违法经营行为的查处情况。对有失信行为记录的燃气经营者，应当根据有关规定加大监管执法频次，暂停或者取消各类政策资金补助等。

第八章  法律责任

第四十六条【无证经营查处】 燃气经营活动中，有下列情形之一的，由燃气主管部门或者有关部门按照法律、法规进行处理：

（一）未取得经营许可证开展经营活动的；

（二）明知经营者未取得经营许可证，向经营者提供经营场所，或者提供运输、保管、仓储等条件的；

（三）向未取得经营许可证的经营单位转供燃气的；

（四）法律、法规规定的其他违法经营行为。

未取得经营许可证的燃气经营者主动交代违法经营行为以及上游气源的，可以从轻处理。

第四十七条【未录入信息系统或者录入不全的责任】 燃气经营者未及时将气瓶、燃气充装、配送人员、用户档案、安检等信息录入瓶装燃气安全监管信息系统或者录入信息不完全、不准确的，由燃气执法部门责令限期改正；逾期未改正的，处五千元以上五万元以下的罚款。

第四十八条【法律责任】 燃气经营者、用户在供气用气中违反法律、法规规定的行为，由有关部门依法查处；造成损失的，依法承担损害赔偿责任；存在破坏燃气设施、盗窃燃气等违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的行为，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法移送追究刑事责任

第四十九条【主管部门责任】 燃气管理部门和其他有关部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，由其所在单位或者上级主管部门依法给予处分；构成犯罪的，依法移送追究刑事责任。

第八章  附  则

第五十条【农村燃气监管】农村燃气管理参照本办法的规定执行。

第五十一条【施行日期】本办法自   年  月  日起施行。