## Sheet1 (hidden)
江苏省淮安市2016年上半年城市供水管网水水质公示
名称：淮安市市区管网水 | [16 empty] | 检测性质：委托
采样日期：2015年3月3日-3月5日 | [16 empty] | 报告日期：2015年2月22日
编号 | 项 目 | 市区食品学院 | 市区青年路1号 | 淮安区北门大街中祥建设集团 | 淮安区国际商城 | 淮阴区东街居民区101号 | 淮阴区盛祥苑洗车行 | 涟水县淮浦路金轮世家12号4—5 | 涟水县蘘贲路129号 | 金湖县金湖路6号 | 金湖县国税局 | 盱眙县江苏润辰农副食品有限公司 | 盱眙县新淮北路173号 | 洪泽县格林豪泰 | 洪泽县中医院 | 饮 用 水 | 备 注
国家标准限值
1 | 浑浊度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1NTU
2 | 色度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15度
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 一氯胺（总氯） | [14 empty] | ≥0.05mg/L
6 | 细菌总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
7 | 总大肠菌数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
8 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
9 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
10 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | [14 empty] | 3 mg/L
11 | 锰 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 mg/L
12 | pH | [14 empty] | 6.5～8.5
13 | 硫酸盐 | [14 empty] | 250 mg/L
14 | 溶解性总固体 | [14 empty] | 1000 mg/L
15 | 锌 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0mg/L
16 | 挥发酚(以苯酚计) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 mg/L
17 | 阴离子合成洗涤剂 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | 0.3 mg/L
18 | 铁 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.3mg/L
19 | 铝 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.2mg/L
20 | 铜 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1mg/L
21 | 总硬度(以CaaCO3计) | [14 empty] | 450mg/L
22 | 氯化物 | [14 empty] | 250mg/L
23 | 砷 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01mg/L
24 | 镉 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.005mg/L
25 | 铬(六价) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 mg/L
26 | 氰化物 | [14 empty] | 0.05 mg/L
27 | 氟化物 | [14 empty] | 1.0 mg/L
28 | 铅 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | 0.01 mg/L
29 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.001 mg/L
30 | 硝酸盐(以N计) | [14 empty] | 10 mg/L
31 | 硒 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 0.01 mg/L
32 | 四氯化碳 | [14 empty] | 0.002 mg/L
33 | 三氯甲烷 | [14 empty] | 0.06 mg/L
34 | 总α放射性 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.5Bq/L
35 | 总β放射性 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | 1.0Bq/L
公示单位：淮安市市政公用事业管理局 | [15 empty] | 检测单位：华测检测技术有限公司
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## 表
淮安市2022年第四季度城市供水管网水水质公示
采样日期：2022年11月2~3日
编号 | 编号 | 检测项目 | 主城区 | [8 empty] | 洪泽区 |  |  | 饮用水国家标准限值
|  |  | 淮安市公交有限公司三公司院内 （管网水） | 淮安市市场监督局院内 （管网水） | 淮安市文化路叶馨特色小吃 （管网水） | 淮安区第二人民医院 （管网水） | 淮安市兴中集团丰瑞实业（淮安）有限公司 （管网水） | 淮安市开元名都大酒店 （管网水） | 淮安市绿地·御园2期生活水泵房出水点 （二次供水） | 淮安市上海路99号利苑陆区生活水泵房出水取样点（二次供水） | 淮安区萧湖人家三期生活水泵房出水点 （二次供水） | 淮安市洪泽区东风路415惠德家园（管网水） | 淮安市洪泽区大庆南路4号格林豪泰 （管网水） | 淮安市洪泽区金科名人居生活水泵房出水采样点 （二次供水）
1 | 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出MPN/100mL
2 | 2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出MPN/100mL
3 | 3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出MPN/100mL
4 | 4 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
5 | 5 | 砷 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0011 | 0.01mg/L
6 | 6 | 镉 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005mg/L
7 | 7 | 铬（六价） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05mg/L
8 | 8 | 铅 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01mg/L
9 | 9 | 汞 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 0.001mg/L
10 | 10 | 硒 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01mg/L
11 | 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05mg/L
12 | 12 | 氟化物 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 1.0mg/L
13 | 13 | 硝酸盐氮 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.98 | 0.98 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.86 | 0.86 | 10mg/L 地下水源限制时 为20mg/L
14 | 14 | 三氯甲烷 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.0080 | 0.0076 | 0.0042 | 0.0051 | 0.0084 | 0.011 | 0.0084 | 0.0044 | 0.0074 | 0.06mg/L
15 | 15 | 四氯化碳 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.002mg/L
16 | 16 | 溴酸盐 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.01mg/L
17 | 17 | 甲醛 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.9mg/L
18 | 18 | 亚氯酸盐 | / | / | / | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7mg/L
19 | 19 | 氯酸盐 | / | / | / | 0.052 | 0.052 | 0.089 | 0.090 | 0.062 | 0.092 | 0.050 | 0.089 | 0.087 | 0.7mg/L
20 | 20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度
21 | 21 | 浑浊度 | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.23 | 1NTU
22 | 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
23 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
24 | 24 | pH值 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 不小于6.5且不大于8.5
25 | 25 | 铝 | 0.0685 | 0.0429 | 0.0618 | 0.0393 | 0.0440 | 0.0608 | 0.0598 | 0.0480 | 0.0550 | 0.0436 | 0.0521 | 0.0558 | 0.2mg/L
26 | 26 | 铁 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3mg/L
27 | 27 | 锰 | <0.00050 | <0.00050 | 0.0010 | 0.0011 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.0010 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1mg/L
28 | 28 | 铜 | 0.00076 | 0.0011 | 0.0024 | 0.0010 | 0.00096 | 0.00067 | 0.0012 | 0.0010 | 0.00066 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00067 | 1.0mg/L
29 | 29 | 锌 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 1.0mg/L
30 | 30 | 氯化物 | 80 | 80 | 79 | 41 | 41 | 46 | 46 | 48 | 46 | 41 | 46 | 45 | 250mg/L
31 | 31 | 硫酸盐 | 64 | 63 | 64 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 42 | 42 | 43 | 43 | 250mg/L
32 | 32 | 溶解性总固体 | 295 | 294 | 294 | 216 | 216 | 227 | 225 | 233 | 227 | 216 | 227 | 225 | 1000mg/L
33 | 33 | 总硬度 | 172 | 176 | 174 | 156 | 158 | 162 | 159 | 163 | 152 | 148 | 158 | 158 | 450mg/L
34 | 34 | 耗氧量 | 1.22 | 1.14 | 1.24 | 0.90 | 0.93 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.90 | 0.73 | 0.78 | 3mg/L
35 | 35 | 挥发酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002mg/L
36 | 36 | 阴离子表面 活性剂 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.022 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.3mg/L
37 | 37 | 总α放射性 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.5Bq/L
| 38 | 总β放射性 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 1Bq/L
| 39 | 游离余氯 | 0.60 | 0.87 | 0.67 | 0.61 | 0.81 | 1.02 | 0.62 | 0.23 | 0.42 | 0.61 | 0.92 | 0.65 | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值4mg/L，出厂水中余量≥0.3mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L （表2）
| 40 | 一氯胺 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 与水接触时间≥120min，出厂水中限值3mg/L，出厂水中余量≥0.5mg/L，管网末梢水中余量≥0.05mg/L（表2）
| 41 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 与水接触时间≥12min，出厂水中限值0.3mg/L，管网末梢水中余量0.02mg/L ，如加氯，总氯 ≥0.05 （表2）
38 | 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1mg/L，管网末梢水中余量≥0.02mg/L （表2）
注： a、“/”表示该点位未检测该项目； b、在生活饮用水106项中，有8项【游离氯、溴酸盐、甲醛、臭氧、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯、一氯胺（总氯）】与消毒方式有关， 不同的消毒方式所需测的项目也有所不同。 1、盱眙县粤海水厂、涟水县涟缘水厂、淮阴淮沭河水厂和金湖县戴楼水厂使用次氯酸钠消毒，O3-BAC深度处理工艺，需测游离余氯、臭氧、溴酸盐、甲醛、氯酸盐、亚氯酸盐。
公示单位：淮安市市政公用事业管理服务中心 | [13 empty] | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## Sheet3 (hidden)
| 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
未检 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
0.0012 | <0.0010 | <0.0010 | 0.001 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
<0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
<0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
<0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
<0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
<0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
<0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4
1.76 | 1.69 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.89 | 1.58 | 1.8 | 2.05 | 2.08 | 0.7 | 0.78 | 1.92 | 2.01
0.0234 | 0.0325 | 0.005 | 0.0005 | 0.0232 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0246 | 0.0199 | 0.0185 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0283 | 0.034
0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002
∕ | ∕ | 0.0511 | 0.048 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕
∕ | ∕ | 0.116 | 0.095 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
7.02 | 7.04 | 7.05 | 7.01 | 7.15 | 7.21 | 7.09 | 7.14 | 7.08 | 7.13 | 7.04 | 7.15 | 7.18 | 7.14
<0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040
<0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
<0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
<0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
<0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
58.6 | 55.4 | 58.8 | 59 | 48.2 | 47.6 | 51.4 | 52.6 | 52.1 | 51.9 | 30.9 | 33.6 | 46.4 | 45.4
60 | 60.1 | 62.9 | 61.8 | 51.5 | 52.7 | 99.1 | 53.3 | 52.6 | 51.7 | 22 | 22.4 | 47.4 | 45.5
243 | 352 | 284 | 226 | 314 | 337 | 316 | 287 | 324 | 226 | 387 | 246 | 231 | 318
189 | 196 | 203 | 227 | 172 | 192 | 206 | 194 | 199 | 201 | 198 | 196 | 206 | 202
1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3
<0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 未检出 | 未检出
<0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 未检出 | 未检出
<0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 未检出 | 未检出
<0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | 未检出 | 未检出
1.16 | 0.87 | ∕ | ∕ | 1.01 | 1.11 | 0.87 | 1.16 | 0.97 | 0.82 | 1.16 | 0.87 | 1.01 | 0.82 | <0.0010 | <0.0010
|  | 0.235 | 0.274 | [10 empty] | <0.0005 | <0.0005
|  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
|  |  | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
|  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
|  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
|  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
|  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5
|  |  | 1.76 | 1.69 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.89 | 1.58 | 1.8 | 2.05 | 2.08 | 0.7 | 0.78 | 1.92
|  |  | 0.0234 | 0.0325 | 0.005 | 0.0005 | 0.0232 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0246 | 0.0199 | 0.0185 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0283
|  |  | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
|  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
|  |  | 7.02 | 7.04 | 7.05 | 7.01 | 7.15 | 7.21 | 7.09 | 7.14 | 7.08 | 7.13 | 7.04 | 7.15 | 7.18
|  |  | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040
|  |  | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
|  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
|  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
|  |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
|  |  | 58.6 | 55.4 | 58.8 | 59 | 48.2 | 47.6 | 51.4 | 52.6 | 52.1 | 51.9 | 30.9 | 33.6 | 46.4
|  |  | 60 | 60.1 | 62.9 | 61.8 | 51.5 | 52.7 | 99.1 | 53.3 | 52.6 | 51.7 | 22 | 22.4 | 47.4
|  |  | 243 | 352 | 284 | 226 | 314 | 337 | 316 | 287 | 324 | 226 | 387 | 246 | 231
|  |  | 189 | 196 | 203 | 227 | 172 | 192 | 206 | 194 | 199 | 201 | 198 | 196 | 206
|  |  | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.2
|  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
|  |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
|  |  | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016
|  |  | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028
|  |  | 1.16 | 0.87 |  |  | 1.01 | 1.11 | 0.87 | 1.16 | 0.97 | 0.82 | 1.16 | 0.87 | 1.01
[5 empty] | 0.235 | 0.274
[5 empty] | 0.0511 | 0.048
[5 empty] | 0.116 | 0.095