## Sheet1 (hidden)
江苏省淮安市2016年上半年城市供水管网水水质公示
名称：淮安市市区管网水 | [16 empty] | 检测性质：委托
采样日期：2015年3月3日-3月5日 | [16 empty] | 报告日期：2015年2月22日
编号 | 项 目 | 市区食品学院 | 市区青年路1号 | 淮安区北门大街中祥建设集团 | 淮安区国际商城 | 淮阴区东街居民区101号 | 淮阴区盛祥苑洗车行 | 涟水县淮浦路金轮世家12号4—5 | 涟水县蘘贲路129号 | 金湖县金湖路6号 | 金湖县国税局 | 盱眙县江苏润辰农副食品有限公司 | 盱眙县新淮北路173号 | 洪泽县格林豪泰 | 洪泽县中医院 | 饮 用 水 | 备 注
国家标准限值
1 | 浑浊度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1NTU
2 | 色度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15度
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 一氯胺（总氯） | [14 empty] | ≥0.05mg/L
6 | 细菌总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/mL
7 | 总大肠菌数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
8 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
9 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出
10 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | [14 empty] | 3 mg/L
11 | 锰 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 mg/L
12 | pH | [14 empty] | 6.5～8.5
13 | 硫酸盐 | [14 empty] | 250 mg/L
14 | 溶解性总固体 | [14 empty] | 1000 mg/L
15 | 锌 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0mg/L
16 | 挥发酚(以苯酚计) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 mg/L
17 | 阴离子合成洗涤剂 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | 0.3 mg/L
18 | 铁 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.3mg/L
19 | 铝 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.2mg/L
20 | 铜 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1mg/L
21 | 总硬度(以CaaCO3计) | [14 empty] | 450mg/L
22 | 氯化物 | [14 empty] | 250mg/L
23 | 砷 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01mg/L
24 | 镉 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.005mg/L
25 | 铬(六价) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 mg/L
26 | 氰化物 | [14 empty] | 0.05 mg/L
27 | 氟化物 | [14 empty] | 1.0 mg/L
28 | 铅 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | 0.01 mg/L
29 | 汞 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.001 mg/L
30 | 硝酸盐(以N计) | [14 empty] | 10 mg/L
31 | 硒 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 0.01 mg/L
32 | 四氯化碳 | [14 empty] | 0.002 mg/L
33 | 三氯甲烷 | [14 empty] | 0.06 mg/L
34 | 总α放射性 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.5Bq/L
35 | 总β放射性 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | ＜0.028 | 1.0Bq/L
公示单位：淮安市市政公用事业管理局 | [15 empty] | 检测单位：华测检测技术有限公司
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## 表
淮安市2025年06月城市供水管网水水质公示
采样日期：2025.06.05
编号 | 编号 | 检测项目 | 管网水 | [7 empty] | 二次供水 |  |  |  | 饮用水国家标准限值
|  |  | 涟水县徐集石庄村圩西组144号史丹利复合肥 | 涟水县中央城小区优迪利兹面包店 | 淮阴区南园小区三树村南街组356号住户 | 淮阴区御花园门卫室 | 淮安市盱眙县穆店增压泵站 | 淮安市盱眙县盱城街道山水名都 | 淮安市金湖县八四大道供电局仓库 | 淮安市金湖县金南镇政府 | 涟水县新涟中花园地面泵房出水采样点 | 淮阴区五洲龙湾地下泵房出水采样点 | 淮安市盱眙县东方大道金山花园地上泵房出水采样点 | 淮安市金湖县九里农民公寓地下泵房出水采样点
1 | 1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出CFU/100mL
2 | 2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出CFU/100mL
3 | 3 | 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100CFU/100mL
4 | 4 | 砷 | 0.00094 | 0.00090 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00090 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.01mg/L
5 | 5 | 镉 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.005mg/L
6 | 6 | 铬（六价） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05mg/L
7 | 7 | 铅 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.01mg/L
8 | 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001mg/L
9 | 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05mg/L
10 | 10 | 氟化物 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.68 | 0.27 | 0.28 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.27 | 1.0mg/L
11 | 11 | 硝酸盐氮 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 2.39 | 2.37 | 0.97 | 1.01 | 0.63 | 0.70 | 2.36 | 0.98 | 10mg/L
12 | 12 | 三氯甲烷 | 0.0054 | 0.0070 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0044 | 0.0034 | 0.018 | 0.0097 | 0.0067 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0079 | 0.06mg/L
13 | 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.0085 | 0.0095 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | 0.0086 | 0.0069 | 0.0092 | 0.011 | 0.014 | 0.0060 | 0.1mg/L
14 | 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.0076 | 0.0099 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0095 | 0.0082 | 0.012 | 0.0080 | 0.0094 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0066 | 0.06mg/L
15 | 15 | 三溴甲烷 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0055 | 0.0064 | 0.0078 | 0.0083 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0023 | 0.0056 | 0.0073 | <0.0020 | 0.1mg/L
16 | 16 | 三卤甲烷（总量） | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.60 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17 | 17 | 二氯乙酸 | 0.0008 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05
18 | 18 | 三氯乙酸 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0009 | 0.0020 | 0.0006 | <0.0003 | 0.0005 | 0.1
19 | 19 | 溴酸盐 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 0.01mg/L
20 | 20 | 亚氯酸盐 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.7mg/L
21 | 21 | 氯酸盐 | 0.15 | 0.090 | 0.093 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.062 | 0.061 | 0.090 | 0.093 | 0.11 | 0.066 | 0.7mg/L
22 | 22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15度
23 | 23 | 浑浊度 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 1NTU
24 | 24 | 臭和味 | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 0（无异臭、异味） | 无异臭、异味
25 | 25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | 26 | pH | 7.80 | 7.64 | 7.90 | 7.88 | 8.14 | 7.95 | 7.76 | 7.72 | 7.70 | 7.89 | 7.93 | 7.81 | 不小于6.5且不大于8.5
27 | 27 | 铝 | 0.091 | 0.080 | 0.097 | 0.094 | 0.107 | 0.104 | 0.082 | 0.082 | 0.088 | 0.100 | 0.100 | 0.081 | 0.2mg/L
28 | 28 | 铁 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.3mg/L
29 | 29 | 锰 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.1mg/L
30 | 30 | 铜 | 0.0010 | 0.0010 | 0.00061 | 0.00051 | 0.00067 | 0.00067 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00085 | 0.00070 | 0.0013 | <0.00050 | 1.0mg/L
31 | 31 | 锌 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1.0mg/L
32 | 32 | 氯化物 | 82.3 | 84.1 | 76.4 | 75.7 | 128 | 127 | 40.5 | 39.9 | 84.9 | 76.1 | 127 | 40.1 | 250mg/L
33 | 33 | 硫酸盐 | 70.0 | 69.4 | 69.1 | 68.4 | 111 | 111 | 43.4 | 43.2 | 70.1 | 69.1 | 111 | 43.0 | 250mg/L
34 | 34 | 溶解性总固体 | 382 | 384 | 370 | 368 | 575 | 572 | 250 | 248 | 382 | 368 | 570 | 251 | 1000mg/L
35 | 35 | 总硬度 | 185 | 185 | 179 | 179 | 251 | 250 | 148 | 147 | 185 | 179 | 251 | 148 | 450mg/L
36 | 36 | 高锰酸盐指数 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.20 | 1.50 | 1.37 | 0.77 | 0.81 | 1.37 | 1.21 | 1.39 | 0.81 | 3mg/L
37 | 37 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5mg/L
| 38 | 总α放射性 | 0.019±0.013 | 0.018±0.015 | 0.019±0.012 | 0.019±0.012 | 0.019±0.013 | 0.020±0.010 | 0.020±0.011 | 0.021±0.014 | 0.022±0.012 | 0.021±0.011 | 0.022±0.013 | 0.023±0.011 | 0.5（指导值）Bq/L
| 39 | 总β放射性 | 0.24±0.05 | 0.19±0.05 | 0.19±0.06 | 0.21±0.04 | 0.20±0.06 | 0.20±0.05 | 0.20±0.04 | 0.20±0.05 | 0.22±0.05 | 0.23±0.06 | 0.20±0.05 | 0.23±0.06 | 1（指导值）Bq/L
| 40 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.33 | 0.39 | 0.23 | 0.81 | 0.53 | 0.15 | 0.12 | 0.36 | 0.85 | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05
| 41 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 42 | 总氯 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
38 | 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 44 | 二氯甲烷 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02mg/L
| 45 | 2，4，6-三氯酚 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 0.2mg/L
注： a、“/”表示该点位未检测该项目； b、在生活饮用水97项中，有7项【游离氯、溴酸盐、臭氧、亚氯酸盐、氯酸盐、二氧化氯、一氯胺（总氯）】与消毒方式有关， 不同的消毒方式所需测的项目也有所不同。
公示单位：淮安市市政公用事业管理服务中心 | [13 empty] | 检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室
扬州市城市供水节水管理办公室

## Sheet3 (hidden)
| 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
未检 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
0.0012 | <0.0010 | <0.0010 | 0.001 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
<0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
<0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
<0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
<0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
<0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
<0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4
1.76 | 1.69 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.89 | 1.58 | 1.8 | 2.05 | 2.08 | 0.7 | 0.78 | 1.92 | 2.01
0.0234 | 0.0325 | 0.005 | 0.0005 | 0.0232 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0246 | 0.0199 | 0.0185 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0283 | 0.034
0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002
∕ | ∕ | 0.0511 | 0.048 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕
∕ | ∕ | 0.116 | 0.095 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
7.02 | 7.04 | 7.05 | 7.01 | 7.15 | 7.21 | 7.09 | 7.14 | 7.08 | 7.13 | 7.04 | 7.15 | 7.18 | 7.14
<0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040
<0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
<0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
<0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
<0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
58.6 | 55.4 | 58.8 | 59 | 48.2 | 47.6 | 51.4 | 52.6 | 52.1 | 51.9 | 30.9 | 33.6 | 46.4 | 45.4
60 | 60.1 | 62.9 | 61.8 | 51.5 | 52.7 | 99.1 | 53.3 | 52.6 | 51.7 | 22 | 22.4 | 47.4 | 45.5
243 | 352 | 284 | 226 | 314 | 337 | 316 | 287 | 324 | 226 | 387 | 246 | 231 | 318
189 | 196 | 203 | 227 | 172 | 192 | 206 | 194 | 199 | 201 | 198 | 196 | 206 | 202
1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3
<0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 未检出 | 未检出
<0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 未检出 | 未检出
<0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 未检出 | 未检出
<0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | 未检出 | 未检出
1.16 | 0.87 | ∕ | ∕ | 1.01 | 1.11 | 0.87 | 1.16 | 0.97 | 0.82 | 1.16 | 0.87 | 1.01 | 0.82 | <0.0010 | <0.0010
|  | 0.235 | 0.274 | [10 empty] | <0.0005 | <0.0005
|  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
|  |  | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
|  |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
|  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
|  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
|  |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5
|  |  | 1.76 | 1.69 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | 1.89 | 1.58 | 1.8 | 2.05 | 2.08 | 0.7 | 0.78 | 1.92
|  |  | 0.0234 | 0.0325 | 0.005 | 0.0005 | 0.0232 | 0.0244 | 0.0244 | 0.0246 | 0.0199 | 0.0185 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0283
|  |  | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
|  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
|  |  | 7.02 | 7.04 | 7.05 | 7.01 | 7.15 | 7.21 | 7.09 | 7.14 | 7.08 | 7.13 | 7.04 | 7.15 | 7.18
|  |  | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040
|  |  | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3
|  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
|  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
|  |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
|  |  | 58.6 | 55.4 | 58.8 | 59 | 48.2 | 47.6 | 51.4 | 52.6 | 52.1 | 51.9 | 30.9 | 33.6 | 46.4
|  |  | 60 | 60.1 | 62.9 | 61.8 | 51.5 | 52.7 | 99.1 | 53.3 | 52.6 | 51.7 | 22 | 22.4 | 47.4
|  |  | 243 | 352 | 284 | 226 | 314 | 337 | 316 | 287 | 324 | 226 | 387 | 246 | 231
|  |  | 189 | 196 | 203 | 227 | 172 | 192 | 206 | 194 | 199 | 201 | 198 | 196 | 206
|  |  | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.2
|  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
|  |  | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
|  |  | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016
|  |  | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028 | <0.028
|  |  | 1.16 | 0.87 |  |  | 1.01 | 1.11 | 0.87 | 1.16 | 0.97 | 0.82 | 1.16 | 0.87 | 1.01
[5 empty] | 0.235 | 0.274
[5 empty] | 0.0511 | 0.048
[5 empty] | 0.116 | 0.095