附件

淮安市2026年公园绿地养护管理项目采购需求

一、项目概况

淮安市2026年公园绿地养护管理。质量标准：《关于印发淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核办法的通知》（淮园发〔2025〕5号）《关于进一步规范绿化养护及审批等制度的通知》、《关于下发市管绿地精细化养护管理考核办法的通知》及本招标、响应文件中的补充养护质量要求，淮安市园林绿化管理中心出台的其它养护质量要求及每月养护清单计划。

★二、基本要求

1、投标人参加投标时，必须提供其承诺为本次养护项目配备项目负责人、技术负责人和技术工人，养护期内能够长驻淮安的书面承诺函。

2、为了保证绿地养护的长期性、时效性，投标人在养护期内须为本项目配备能够满足绿地养护机械设备仓储、养护车辆停放所需的固定场地。投标人参加投标时必须提供下列任一项证明材料：

（1）在淮安当地具有能够满足绿地养护机械设备仓储、养护车辆停放所需固定场地（自有或者租赁均可以）的相关证明材料；

（2）承诺在中标后十五个日历天内在淮安市设立能够满足绿地养护机械设备仓储、养护车辆停放所需固定场地的书面承诺函。

3、投标人须从人员工资、机械费用、肥料费用、农药费用、黑麦草加播费用、浇水费用、税收、合理利润等方面进行报价合理性分析。（格式自拟加盖投标人电子签章）

4、投标人中标后必须服从采购人的统一安排，严格按照投标文件中的人员配备进行养护。人员证书送至采购人处统一管理，养护期结束后统一归还。同时中标后提供的养护车辆配备必须与投标文件中上传的一致，若中标后提供的人员及养护车辆配备不一致，采购人有权取消养护资格，终止养护合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

注：上述1-4条，投标人需逐项提供书面材料，格式自拟加盖投标人电子签章，未提供或提供不全的作无效投标处理。

5、本次招标必须保证养护人员安全、稳定，不得发生群体性事件或重特大安全事故，一切责任均由中标方负责。

6、中标单位在养护期间必须及时处置数字城管、12345、园林中心等部门检查考核问题整改。

7、投标人中标后服从招标人的管理并按照招标人要求使用淮安园林信息化系统。按时通过淮安园林信息化系统上报相关计划总结；及时对招标人安排的专项任务的完成情况进行反馈；在规定时间内完成巡查交办问题并及时通过系统进行反馈。

8、投标人中标后，不得擅自更换投标文件中承诺的人员，如确需更换必须事前征得采购人同意，同时更换的人员不得低于原有水平。若未经采购人同意擅自更换的，采购人有权解除合同，同时扣除全部履约保证金并向相关单位报不良行为。

9、实际养护过程中，中标人所提供的车辆或设备无法满足日常养护需求的，由中标人自行添加车辆及设备，直到满足日常养护需求。

三、主要服务内容

公园绿地：乔木（含行道树）、花灌木、平篱、草花、草坪地被绿化养护；修剪、施肥、除草、涂白、裹干、病虫害防治、适时浇水等；园林修剪物的清、运和绿地保护管理等；飘絮植物综合防治；春季补植、夏季防汛、秋季加播黑麦草及养护、冬季防寒抗冻等，所有养护所需用材由中标单位自行筹备，负责绿地保护及科普等设施的维护工作。 此外还包括钵池山公园盆景园郁金香栽植及养护管理，大运河两岸及南园绿地内的园路、铺装、小品、构筑物、体育健身设施、休闲椅、果壳箱、亭子等所有基础设施进行日常管理。

水面（所有公园）：水面保洁（硬质地水面除外）及水生植物按照指定范围定时清理维护；水生植物密度适宜，花期正常，花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等，挺水植物、浮水植物和沉水植物等过渡自然，密度合理，长势良好；及时清除水中杂草、塑料垃圾、水生植物的残花残叶，做好蓝藻及福寿螺等治理，池底或池水过于污浊时要换水或彻底清理。

四、退出机制（若中标的投标单位在承包养护期间，违反下列规定将被解除承包合同，且不予退还履约保证金）

- 养护月考核成绩一年内累计2次不合格的，取消养护资格，终止养护合同；

- 在养护期内，因工作执行未达要求而造成重大社会负面影响，或累计两次被通报批评，或在下达整改通知书后累计两次整改未达标准的，取消养护资格，终止养护合同；

3、未履行投标文件中承诺配备的机械设备或经招标人不定期抽查发现投标文件中承诺配备的人员不在岗超过3次的，取消养护资格，终止养护合同；

4、投标人中标后未履行投标文件中承诺在合同签订后十五个日历天内在淮安设立能够满足绿地养护机械设备仓储、养护车辆停放等要求的固定场所的，取消养护资格，终止养护合同。

5、投标人中标后不服从招标人的管理或不按照招标人要求使用淮安园林信息化系统的，取消养护资格，终止养护合同；

6、在合同履行到期或因其他情况终止合同的，中标人在撤场前必须按照采购人要求做好交接工作，擅自离场的，采购人停拨养护经费。

五、淮安市2026年公园绿化养护管理设施量清单

| 序号 | 绿地范围 | 绿地名称 | 数量 | 单位 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东至承德路，南至南湖北岸边，西至淮海南路，北至环城东路。(不含园内草花、花镜布置和其养护管理) | 楚秀园绿地 | 346300（含水面120000） | ㎡ | 一级 |
| 2 | 东至承德路，南至新民东路，西至联盛广场，北至月季园南湖北岸。(不含温室、花房、古老月季地养护管理，不含园内草花布置和其养护管理) | 月季园绿地 | 97100 | ㎡ | 一级 |
| 3 | 东至南昌路、南至珠海路、西至翔宇大道、北至水渡口大道 | 钵池山公园绿地 | 974000（含水面453000） | ㎡ | 一级 |
| 4 | 大运河两岸绿地（南岸：清浦大桥至黄码大桥之间所属绿地围，北岸：淮海路大桥西750米至枚皋路大桥之间所属绿地）；南园绿地（东至南园内环路外围水系边沟处，南至忠义物流园后围墙水系边，西至德园外侧，北至黄码加油站外围）。 | 大运河两岸绿地及南园绿地 | 1130284（含水面30000） | ㎡ | 一级 |
| 5 | 主要用于其他部门交办、部分绿化调整改造、突发应急等事项处理，由采购人交办，中标人负责实施。 | 应急措施处置费 | 该项暂定20万元，为不可竞争费用，供应商报价时，该项不得自行增减，否则作无效标投标文件处理。最终结算金额以采购人审核确认的实际发生量为准。 | 项 | / |

注：养护绿地到期移交时以现状交接，投标人需提前勘查现场。

六、商务部分

（一）服务时间：合同签订后一年（中标公示期满之日起进行绿地交接），采购人和中标人订立合同之日起三个月内，作为试用期;经采购人考核，中标人达不到约定质量和标准的，采购人有权终止合同。（服务期满后，采购人对中标人在运行期间的服务情况考核合格且经财政监管部门同意，可以续签下一年度合同，最多续签两次）

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

（1）因试用不合格，试用期内管护费根据中标价、管护面积的变化和实际管护时间计算的50%结算，如苗木有死亡、设施损坏的，中标人负责赔偿。

（2）每季度末付合同价的相应款项，结算时以实际服务时间为准，不足一月的以天计算。（依据考核结果奖惩兑现后支付）

根据《淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核办法》、《淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核标准》进行日常考核管理，养护月考核成绩95分以上（含95分）为优秀，养护月考核成绩90-95分（含90分）为良好，80-90分（含80分）为合格，80分以下为不合格。

（3）养护单位于服务期满前按照采购方要求完成养护缺陷更正，并配合采购方和新中标单位办理移交手续后支付。如原中标人对养护缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用则在最后一季度养护费中扣除。

相关考核标准:

淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核办法

按照关于《印发淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核办法的通知》（淮园发〔2025〕5号）《关于进一步规范绿化养护及审批等制度的通知》、《关于下发市管绿地精细化养护管理考核办法的通知》及本招标、响应文件中的补充养护质量要求，淮安市园林绿化管理中心出台的其它养护质量要求及每月养护清单计划执行。

淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核标准

| 项 目 | 质 量 要 求 | 考 核 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 一、植物管养 | 修剪：1、绿篱的修剪应确保平篱线条整齐，轮廓清晰，平篱顶面平整，高度一致；2、球类的修剪要注意大小结合、高矮结合，毛球剪成光球；3、乔木修剪应配合整形，除萌蘖枝、过密枝、内膛枝、交叉枝、病虫枝等；4、花灌木修剪应剪除萌蘖枝、病虫枝、不均衡枝、保持花灌木树形美观、匀称。影响景观的残花、残果应及时剪除。 | 未及时修剪，每处扣2分，未达到要求的每株（平方）扣1分。 |
|  | 死树枯枝清理：绿地内有死树、枯枝应及时清理。 | 死树未及时清理，每株扣2分，枯枝未及时清理，每处扣1分。 |
|  | 病虫害防治：做好病虫害统防统治工作，尤其是美国白蛾，锦斑蛾等高发高危虫害的防治工作；发现树洞及时修补，防止腐朽进一步扩大。 | 未及时进行病虫害防治的或防治不到位造成大规模虫害发生的，扣3分。 |
|  | 浇水：适时适量浇水，确保植物生长所需水分。春季树木萌发前至少浇透水1次，夏秋季连续15天无降雨应浇透水1次，冬季浇防冻水1次。耐涝性差树木应在12小时内排出根部积水。 | 未及时浇水扣2分，浇水不到位扣1分，浇水不规范，影响周边环境卫生的扣1分。 |
|  | 施肥：结合冬季翻土切边施基肥1次，生长季追肥2次，施肥后用土覆盖、踏实、淋水透彻、找平，忌肥料裸露。 | 未及时施肥扣2分，施肥不规范影响植物长势扣2分。 |
|  | 切边、松土与除草：在树木根部外围切边，切边深度以10-20cm为宜，其内种植土应保持疏松，除草应除早、除小，特别是对树木危害严重的各类藤蔓及“加拿大一枝黄花”等外侵物种需及时清理，清理后的杂草及时清除，确保环境整洁。 | 未按要求切边、松土与除草，每地段扣2分。 |
|  | 支撑、防护、涂白、裹干：树木明显倾斜必须扶正（造型树木除外），落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。新栽、移植和扶正树木必须用支柱支撑。每年11月初开始对乔灌木进行涂白，树木涂白要求高度整齐一致，乔木及行道树涂白高度在1.3米左右，灌木涂白高度在1米左右，涂白后地面整洁干净。对香樟等不耐寒树种进行裹干防护。 | 未按时间要求和质量要求进行支撑、防护、涂白和裹干的，每地段扣2分。 |
|  | 补植与调整：树木、地被完好无缺，补植的苗木的品种与规格需与现场品种规格保持一致。新补植的苗木应视情况做加固性保护。 | 树木、地被缺株在7日内（高温和冰冻季节除外）未补齐的，树木每株扣1分；地被每㎡扣1分。补植的苗木品种规格与现场品种与规格不一致的，扣3分。 |
|  | 草坪管养：草坪生长茂盛，无秃斑、无明显杂草；草坪适时修剪，高度保持在5-15公分，无明显病虫害症状，修剪及时，水肥适当；草坪覆盖率不低于95%，对绿地内与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰，乔灌木的根部保留5-10㎝的环形隔离，切边后的泥土及时清运干净。无明显病虫危害症状。每年9月底前完成黑麦草播种并及时浇水、施肥，确保出芽率要达到98%以上。 | 草坪秃斑小于5㎡，每处扣1分，大于5㎡，每处扣2分；有明显杂草，每处扣1分；草坪未及时修剪或修剪高度过低,扣2分； 出现明显病虫害症状，每处扣1分；草坪覆盖率低于95%，自行补植，未补植的,每10㎡扣1分。 未切边的每处扣1分，边缘不流畅的每处扣1分，切边后泥土未及时清运的扣1分。草坪追播黑麦草不及时，对绿地景观造成影响的，每地段扣2分。 |
|  | 水生植物：水生植物密度适宜，花期正常，花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等，挺水植物、浮水植物和沉水植物等过渡自然，密度合理，长势良好。及时清除水中杂草、塑料垃圾、水生植物的残花残叶，池底或池水过于污浊时要换水或彻底清理。 | 水生植物长势太弱，影响景观效果的扣2分，未及时清理残花、残叶、杂草、垃圾的每处扣1分。 |
|  | 草花与花境：生长密度合适，叶间距不大于5厘米，无大面积空秃、枯死现象，无大面积病虫害危害。 | 密度过稀每处扣1分。出现大于1㎡及以上空秃、枯死，每处扣1分。因病虫危害造成大面积枯、死等现场发生，每处扣1分。 |
|  | 古树名木：古树名木生长优良，枝繁叶茂；管养科学，注重复壮保护，且保护措施有效。 | 古树名木管养不及时，造成长势不良的，每株扣2分。 |
| 二、队伍管理与秩序维护 | 绿化养护定人定岗，6000-8000㎡/人；养护人员工作期间穿戴统一工作服、遵守属地公园所制定的相关规章制度。 | 工作时间地段内无管理人员，每次扣2分；有未穿工作服的，每人每次扣1分。 |
|  | 绿地、树池内无种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象。 | 绿地、树池内有种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象的，每处扣2分。 |
|  | 绿地有专人巡查，发现践踏绿地、攀枝摘花、摇晃树木等行为及时制止，发现重大毁绿行为要及时制止，并及时上报执法部门处理。 | 未及时发现和阻止毁绿行为，每次扣2分。 |
| 三、绿化保洁与附属设施维护 | 绿化垃圾要日产日清，绿地内无焚烧树叶等现象，无枯枝落叶。 | 未做到的，每处扣1分。 |
|  | 定期擦拭座椅坐凳等附属设施，园路铺装、花坛贴面砖、侧石完好无损，绿地内树木铭牌、文明提示牌等设施完好无损，定期对杀虫灯、美国白蛾诱捕器等进行维护，铺装路面无杂草。 | 座椅坐凳等不干净的，每处扣1分；道路花坛边坐凳污渍未及时清理的，每处扣1分；铺装路面有杂草的，每处扣1分。 |
| 四、安全文明养护与应急抢险 | 作业现场随时保持绿地清洁、畅通，现场有专人负责安全。养护作业期间须在作业地段内设置警示标志，做好防护，水面作业需至少安排两人，并穿戴救生衣。 | 未做到的，每次扣1分， 发生安全事故的，除承担相关责任外，视情况每次扣5-10分。 |
|  | 绿地管理范围内有行政审批同意的事项时，要跟踪管理，监督施工单位在审批范围内操作，不得超范围或破坏其他绿化。 | 树木移植或占用绿地施工过程中，管理力度不强，造成审批范围外绿地或植物受到损坏的，扣2-5分。 |
|  | 成立抢险队伍，有24小时联系电话；紧急事件必须在30分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气等恶劣天气，有人值班，及时抢险，确保绿地安全。 | 未成立抢险队伍的，扣5分；若遇突发事件无法联络的，每次扣5分，并从养护经费中扣除处理突发事件所需的经费；在台风季节和大雪天气不及时抢险，每次扣5分。 |
| 五、档案信息管理与交办单回复 | 日常养护管理作业资料齐全（包括机械设备、农药使用，安全管理台账等），做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。年终对全年资料进行汇总装订。明确专职信息员。每月25日前报月总结及下个月计划。 | 年底汇总的养护台账不健全的，扣2分，未及时报月总结或内容不符合要求的，扣1分。 |
|  | 数字城管交办单、12345交办单、市民及媒体投诉等按时整改并回复；针对交办单存在职责不清的，实行派单制。 | 未按要求按期整改每单扣1分；对交办单推诿的扣2分；未按照派单制执行的，每件扣3分。 |